………………………….., dnia ...................... 2023r.

### FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | liczba | OFERTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Producent, nr katalogowy lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia | cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto[zł] | Podatek VAT | Wartość brutto[zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6) | 8 (7 x stawka podatku) | 9 (7+8) |
|  | Beamsplitter - separator harmonicznych lasera | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | zwierciadło laserowe dichroiczne do trzeciej harmonicznej lasera | op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | zwierciadło laserowe dichroiczne dwufalowe dla podstawowej długości fali lasera | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | soczewka dwuwypukła z materiału N-BK7, średnica 6 mm, ogniskowa 10 mm, szerokopasmowe pokrycia antyrefleksyjne dla zakresu spektralnego 350 - 700 nm | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | soczewka dwuwypukła z materiału N-BK7, średnica 6 mm, ogniskowa 10 mm, szerokopasmowe pokrycia antyrefleksyjne dla zakresu spektralnego 650 - 1050 nm | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | soczewka dwuwypukła z materiału N-BK7, średnica 1 cal, ogniskowa 40 mm, szerokopasmowe pokrycia antyrefleksyjne dla zakresu spektralnego 350 - 700 nm | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | soczewka dwuwypukła z materiału N-BK7, średnica 1 cal, ogniskowa 40 mm, szerokopasmowe pokrycia antyrefleksyjne dla zakresu spektralnego 650 - 1050 nm | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | soczewka dwuwypukła kwarcowa, średnica 1 cal, ogniskowa 35 mm | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy justowalny uchwyt zwierciadła (nietransmisyjny), montowany do prętów optycznych | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Skręcana oprawa zwierciadła przystosowana do montażu zwierciadeł o średnicy 1 cala | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa do montażu soczewki o średnicy 1 cala na pręcie optycznym, gwint M4, opakowanie 5 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa soczewki o średnicy 1cala z gwintem wewnętrznym przelotowym w standardzie SM1 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Justowana tuba optyczna z gwintem zewnętrznym SM1 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do montażu justowalnych uchwytów do zwierciadeł na prętach optycznych pod kątem 45 stopni | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Justowalna oprawka do zwierciadeł o średnicy 1 cala | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawka pod justowalne oprawki zwierciadeł | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do montażu prętów optycznych, wysokość 50mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do montażu prętów optycznych, wysokość 30mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do montażu prętów optycznych, wysokość 100mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sposób obliczenia ceny

- Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.

- Obliczyć podatek VAT. Wartość netto (kolumna 7) przemnożyć przez stawkę podatku VAT i tak wyliczoną wartość podatku VAT wpisać do kolumny 8. 
W przypadku zastosowania stawki innej niż podstawowa należy wskazać stawkę podatku i podstawę prawną jej zastosowania.

- Obliczyć wartość brutto. Do wartości netto (kolumna 7) dodać wartość podatku VAT (kolumna 8) i tak wyliczoną wartość wpisać do kolumny 9.

- Wartości z kolumny 9 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem „wartość brutto”.

- Zsumowane wartości podatku VAT i wartości brutto  z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.

- Wartości: podatku VAT i brutto z formularza rzeczowo-cenowego dla danej części zamówienia muszą być zgodne z wartością podatku VAT i ceną brutto oferty dla danej części zamówienia, wynikającą z formularza ofertowego.

- Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

………………………………………

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Dokument musi być podpisany własnoręcznym podpisem (w przypadku składania oferty w formie pisemnej) albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej) przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.